# Stadtgemeinde Zell am See	gebührenpflichtig

# Brucker Bundesstraße 2

5700 Zell am See

Fertigstellungsmeldung

Dieselkraftstoff-Tankanlage

gemäß § 17 Baupolizeigesetz

(zutreffendes bitte ankreuzen bzw. nicht zutreffendes streichen)

| Bauherr (Vor- und Zuname) Bezeichnung der juristischen Person |  |
| --- | --- |
| Anschrift, Tel. Nr. |  |
| Ausführungsort der baulichen Maßnahme (Grundstück Nr., Einlagezahl, Grundbuch der Katastralgemeinde; Adresse) |  |
| Bauliche Maßnahme bewilligt bzw. zur Kenntnis genommen mit Bescheid vom (Datum, Zl.) |  |
| Bezeichnung des Installationsunternehmens (Name, Anschrift, Tel. Nr., Stampiglie) |  |
| Der Vollendungsanzeige sind nachstehende, in der Bauanzeige vorgeschriebenen Befunde und Bescheinigungen angeschlossen: Überprüfungsbefund der ausführenden Installationsfirma Überprüfungsbefund eines befugten Elektrotechnikers Tankattest |
| .................................., ............................ ........................................................................ Ort, Datum Unterschrift des Bauherrn |

BESTÄTIGUNG DER AUSFÜHRENDEN INSTALLATIONSFIRMA:

Für die errichtete Dieselkraftstoff-Tankanlage auf Gst. Nr. 8/2 (EZ 250, KG Bruckberg), wird

- die fachgemäße Ausführung sowie die Vollständigkeit, Sicherheit und gefahrlose Benützbarkeit der Dieselkraftstoff-Tankanlage,

- die ordnungsgemäße Ausführung der errichteten Dieselkraftstoff-Tankanlage entsprechend den Bestimmungen des Salzburger Bautechnikgesetzes, des Baupolizeigesetzes, des Bebauungsgrundlagengesetzes, den Bestimmungen der Verordnung für brennbare Flüssigkeiten sowie den einschlägigen Bestimmungen der Ö-Normen und Richtlinien,

- die plan- und bescheidgemäße Ausführung der Dieselkraftstoff-Tankanlage,

- die Durchführung einer Funktionsprüfung sowie eines Probebetriebes sämtlicher Anlagen,

bestätigt.

Anmerkungen bezüglich eventuell durchgeführter Änderungen:

________________________, am _______________

___________________________

Unterschrift/Stampiglie

BESTÄTIGUNG DES ELEKTROUNTERNEHMENS:

E l e k t r o p r ü f b e r i c h t:

für den Anlagenteil	_________________________________________________

angewendete Schutzmaßnahme	_________________________________________________

Erdausbreitungswiderstand	_________________________________________________

Die vom gefertigten Elektrounternehmen ausgeführte (überprüfte) Installation auf Gst. Nr. 8/2 (EZ 250, KG Bruckberg), entspricht den durch das Elektrotechnikgesetz, BGBl.Nr. 57/1965, und dessen Durchführungsverordnungen verbindlich erklärten bzw. im Anhang B enthaltenen Sicherheitsvorschriften (ÖVE-Vorschriften).

Umfang und Ausführung (insbesondere Funktion der Sicherheitseinrichtungen) entsprechen den Konsensbedingungen.

________________________, am _______________	_________________________________

Unterschrift/Stampiglie